## 31日
表7 A1-滚镀锌龙门自动线#2废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排气筒高度(m) | 排口温度(C) | 压力(KPa) | 排放时间(h) | 耗电量(kWh) | 副产物 |  | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 烟气量(m3/h) | 污染因子 | 治理效率(%) | 数据来源 | [5 empty] | 名称 | 产生量 | 名称 | 添加时间 | 添加量(t)
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h |  |  | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h |  |  | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月2日8:00:00 | 2020年11月2日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月2日8:00:00 | 2020年11月2日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月3日8:00:00 | 2020年11月3日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月3日8:00:00 | 2020年11月3日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月4日8:00:00 | 2020年11月4日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月4日8:00:00 | 2020年11月4日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月5日8:00:00 | 2020年11月5日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月5日8:00:00 | 2020年11月5日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月6日8:00:00 | 2020年11月6日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月6日8:00:00 | 2020年11月6日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h |  |  | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h |  |  | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h |  |  | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h |  |  | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月9日8:00:00 | 2020年11月9日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月9日8:00:00 | 2020年11月9日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月10日8:00:00 | 2020年11月10日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月10日8:00:00 | 2020年11月10日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月11日8:00:00 | 2020年11月11日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月11日8:00:00 | 2020年11月11日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月12日8:00:00 | 2020年11月12日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月12日8:00:00 | 2020年11月12日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月13日8:00:00 | 2020年11月13日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月13日8:00:00 | 2020年11月13日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h |  |  | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h |  |  | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h |  |  | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h |  |  | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月16日8:00:00 | 2020年11月16日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月16日8:00:00 | 2020年11月16日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月17日8:00:00 | 2020年11月17日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月17日8:00:00 | 2020年11月17日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月18日8:00:00 | 2020年11月18日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月18日8:00:00 | 2020年11月18日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月19日8:00:00 | 2020年11月19日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月19日8:00:00 | 2020年11月19日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月20日8:00:00 | 2020年11月20日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月20日8:00:00 | 2020年11月20日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月21日8:00:00 | 2020年11月21日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月21日8:00:00 | 2020年11月21日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月22日8:00:00 | 2020年11月22日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月22日8:00:00 | 2020年11月22日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月23日8:00:00 | 2020年11月23日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月23日8:00:00 | 2020年11月23日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月24日8:00:00 | 2020年11月24日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月24日8:00:00 | 2020年11月24日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月25日8:00:00 | 2020年11月25日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月25日8:00:00 | 2020年11月25日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月26日8:00:00 | 2020年11月26日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月26日8:00:00 | 2020年11月26日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月27日8:00:00 | 2020年11月27日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月27日8:00:00 | 2020年11月27日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月28日8:00:00 | 2020年11月28日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月28日8:00:00 | 2020年11月28日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月29日8:00:00 | 2020年11月29日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月29日8:00:00 | 2020年11月29日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h | 2020年11月30日8:00:00 | 2020年11月30日20:00:00 | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h | 2020年11月30日8:00:00 | 2020年11月30日20:00:00 | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24905 | / | 风量 | 50000 | m3/h |  |  | 是 | 50000 | 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物 | / | / | 15 | 27 | 101.375 | 12 | 150 | / | / | 氢氧化钠
天然气废气净化设施 | FQ-24918 | / | 风量 | 227 | m3/h |  |  | 是 | 227 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度 | / | / | 15 | 150 | 101.375 | 12 | 30 | / | / | / | / | /
[17 empty] | 记录时间： |  | 记录人： | 刘中祥 | 审核人： | 孙伟浩
注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。