## 30日
表7 B5不锈钢电解线废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排气筒高度(m) | 排口温度(C) | 压力(KPa) | 排放时间(h) | 耗电量(kWh) | 副产物 |  | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 烟气量(m3/h) | 污染因子 | 治理效率(%) | 数据来源 | [5 empty] | 名称 | 产生量 | 名称 | 添加时间 | 添加量(t)
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月1日8:00:00 | 2020年8月1日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h |  |  | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月3日8:00:00 | 2020年8月3日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月4日8:00:00 | 2020年8月4日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月5日8:00:00 | 2020年8月5日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月6日8:00:00 | 2020年8月6日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月7日8:00:00 | 2020年8月7日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月8日8:00:00 | 2020年8月8日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月9日8:00:00 | 2020年8月9日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月10日8:00:00 | 2020年8月10日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月11日8:00:00 | 2020年8月11日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月12日8:00:00 | 2020年8月12日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月13日8:00:00 | 2020年8月13日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月14日8:00:00 | 2020年8月14日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h |  |  | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h |  |  | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月17日8:00:00 | 2020年8月17日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月18日8:00:00 | 2020年8月18日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月19日8:00:00 | 2020年8月19日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月20日8:00:00 | 2020年8月20日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月21日8:00:00 | 2020年8月21日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月22日8:00:00 | 2020年8月22日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h |  |  | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月24日8:00:00 | 2020年8月24日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年7月25日8:00:00 | 2020年8月25日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月26日8:00:00 | 2020年8月26日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月27日8:00:00 | 2020年8月27日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月28日8:00:00 | 2020年8月28日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h |  |  | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月30日8:00:00 | 2020年8月30日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠
一般酸雾废气净化设施 | FQ-24909 | / | 风量 | 12000 | m3/h | 2020年8月31日8:00:00 | 2020年8月31日18:00:00 | 是 | 12000 | 硫酸雾 | / | / | 20 | 27 | 101.375 | 10 | 75 | / | / | 氢氧化钠