## 6.1
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 202\1-6-1
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.2
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-02
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.3
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾 | / | /
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 硫酸雾,氯化氢 | / | /
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-03
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.4
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2020-06-04
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.5
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-05
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.6
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾 | / | /
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | / | /
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 18 | 12 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 硫酸雾,氯化氢 | / | /
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-06
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.7
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 18 | 12 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | / | /
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 18 | 12 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 硫酸雾,氯化氢 | / | /
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | / | / | / | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | / | /
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-07
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.8
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-08
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.9
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-09
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.10
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-10
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.11
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-11
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.12
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-12
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.14
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾 | / | /
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 硫酸雾,氯化氢 | / | /
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-14
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 0
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | / | /
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 硫酸雾,氯化氢 | / | /
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | / | / | / | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | / | /
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2020-06-14
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.15
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-15
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.16
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-16
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.17
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-17
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.18
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-18
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.19
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-19
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.20
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾 | / | /
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 硫酸雾,氯化氢 | / | /
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-20
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.21
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-21
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.22
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-22
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.23
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-23
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.24
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-24
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.25
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾 | / | /
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12 |  | 无水亚硫酸钠 | 16:00 | 25
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | / |  | 氢氧化钠 | 16:00 | 125
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | / |  | 硫化钠 | 16:00 | 25
记录时间： | 2021-06-25
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.26
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-26
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.28
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-28
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.29
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-29
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## 6.30
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2021-06-30
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## Sheet29
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2020-6-
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob

## Sheet30
防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 | 排气筒高度（M) | 排放时间（h) | 耗电量（kWh） | 药剂情况
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 污染因子 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量Kg
酸雾废气处理塔1 | FQ-13533 | / | 风量 | 26000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾 | 18 | 12
酸雾废气处理塔2 | FQ-13534 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物,硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
酸雾废气处理塔3 | FQ-13535 | / | 风量 | 23000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔4 | FQ-13536 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔5 | FQ-13537 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 硫酸雾,氯化氢 | 18 | 12
铬酸雾废气处理塔1 | FQ-13538 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 铬酸雾 | 18 | 12
有机废气处理塔 | FQ-13541 | / | 风量 | 3500 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 二甲苯,甲苯,苯,挥发性有机物 | 18 | 12
碱化物废气处理塔 | FQ-17049 | / | 风量 | 16000 | mg/Nm3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 氮氧化物 | 18 | 12
酸雾废气处理塔6 | FQ-24532 | / | 风量 | 35000 | mg/Nm3 | / | / | / | 氯化氢,硫酸雾,氮氧化物 | / | /
铬酸雾废气处理塔2 | FQ-24533 | / | 风量 | 12000 | mg/Nm3 | / | / | / | 铬酸雾 | / | /
记录时间： | 2020-06-01
记录人： | 张雄文
审核人： | Bob